AVVISO AI PROFESSIONISTI E UTENTI

IMPORTANTE

SBLOCCA ITALIA- LEGGE 164 DEL 11/11/2014 (D.L. 133/2014)

ADEMPIMENTI ART. 135 BIS DPR 380/01 e s.m.i.

Si comunica che tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti (profonde), che saranno presentate con pratiche edilizie dal 01/07/2015, devono obbligatoriamente (ai fini del rilascio del Permesso di costruire, ecc.), essere dotate di un punto di accesso, cioè un punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazioni.

Tale punto di accesso, deve consentire con l’infrastruttura interna all’edificio, predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga, il collegamento a tutti i punti terminali di rete.

Questi edifici (non obbligatoriamente), possono installare sullo stesso, una etichetta riportante la scritta: “edificio predisposto alla banda larga”.