AVVISO AI PROFESSIONISTI E UTENTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI “AREE AGRICOLE”-ACCESSO INCENTIVI

D.LGS N. 28 DEL 03/03/2011- LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 24/09/2012

“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili” – “ Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”

Si comunica che ai sensi del D.Lgs 28 del 03/03/2011 art. 10 comma 4 – Allegato 2, dal 29/03/2011, gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole, devono rispettare le seguenti condizioni:

- la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW (oltre 20 Kw Autorizzazione Unica Regionale ovvero nelle aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati con PAS fini alla taglia non superiore a 1 MW);

- gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 Km. nel caso di terreni appartenenti allo stesso proprietario;

- non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno.

Tali limiti non si applicano ai terreni abbandonati da oltre 5 anni e agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 29/03/2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per ottenere il titolo entro il 01/01/2011, con obbligo di messa in esercizio dell’impianto entro il 29/03/2012. Importante, che ogni singola pratica, faccia capo al medesimo punto di connessione della rete elettrica ed ad un unico soggetto.